Izpolnite naslednjo tabelo (to počnite čim pogosteje):

| Vprašanje | DA | NE | OPOMBA |
| --- | --- | --- | --- |
| ✔ Ali so nevarne snovi na gradbišču primerno shranjene in se jih pravilno uporablja? |  |  |  |
| ✔ Ali se upoštevajo ustrezni varnostni ukrepi za preprečevanje ali zmanjševanje izpostavljenosti prahu, na primer lesnemu prahu, kremenovemu prahu, cementu? |  |  |  |
| ✔ Ali je na gradbišču prisoten azbest? |  |  |  |
| ✔ Ali vse osebe na gradbišču nosijo primerno varovalno opremo za varovanje nog in glave? |  |  |  |
| ✔ Ali delavci pri delu uporabljajo ustrezno osebno varovalno opremo (OVO)? |  |  |  |
| ✔ Ali je vsa uporabljena delovna oprema in osebna varovalna oprema ustrezno označena (oznaka CE)? |  |  |  |
| ✔ Ali je gradbišče ograjeno tako, da je mimoidočim vstop onemogočen? |  |  |  |
| ✔ Ali so izvedeni ukrepi za varovanje mimoidočih? |  |  |  |
| ✔ Ali lahko vsakdo varno pride na svoje delovno mesto in dela varno? Na primer, ali je dostop na oder varen? |  |  |  |
| ✔ Ali so nameščeni ustrezni varnostni znaki (na primer vozne poti, obvezna uporaba čelade)? |  |  |  |
| ✔ Ali je gradbišče dobro načrtovano, urejeno in osvetljeno? |  |  |  |
| ✔ Ali imajo delavci zagotovljene ustrezno opremljene prostore za higieno, počitek, prehrano itd.? |  |  |  |
| ✔ Ali so izvedeni ustrezni protipožarni ukrepi, na primer gasilni aparati, evakuacijske poti? |  |  |  |
| ✔ Ali je na voljo oprema za nudenje prve pomoči? |  |  |  |
| ✔ Ali veste, kje poteka obstoječa električna napeljava (podzemna in nadzemna) in kako ravnati z njo? |  |  |  |
| ✔ Ali so izvedeni varnostni ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno vzdrževanje električnih sistemov? |  |  |  |
| ✔ Ali je zagotovljena ločenost transportnih poti od poti za delavce? |  |  |  |
| ✔ Ali so vozniki in upravljavci strojev ustrezno usposobljeni in imajo potrebno dovoljenje? |  |  |  |
| ✔ Ali so vozne poti ustrezno vzdrževane? |  |  |  |
| ✔ Ali je zagotovljeno dovolj prostora za obračanje vozil? |  |  |  |
| ✔ Ali varnostne naprave na strojih delujejo? Ali so varovala nameščena? |  |  |  |
| ✔ Ali je vsa delovna oprema pravilno nameščena in pregledana pred prvim zagonom? |  |  |  |
| ✔ Ali se vsa delovna oprema ustrezno vzdržuje? |  |  |  |
| ✔ Ali odre postavljajo, premikajo in podirajo za to usposobljeni delavci? |  |  |  |
| ✔ Ali stanje odrov preverjate v rednih časovnih presledkih in po neugodnih vremenskih razmerah, kot je na primer močan veter? |  |  |  |
| ✔ Ali so izvedeni ukrepi za preprečevanje padcev ljudi in predmetov? |  |  |  |
| ✔ Ali je ročno premeščanje bremen odpravljeno, kjer je le možno (na primer, z uporabo mehanske delovne opreme)? |  |  |  |
| ✔ Ali je dostavljen material, če je le možno, primernih gabaritov in teže, da se zmanjša tveganje za okvare hrbtenice? |  |  |  |
| ✔ Ali so delavci seznanjeni in usposobljeni za varno dvigovanje bremen? |  |  |  |
| ✔ Ali je bila opravljena ocena, kako zmanjšati tveganje za nastanek zdravstvenih okvar zgornjih okončin, na primer pri vlivanju betona, ojačitvenih delih, varjenju ali barvanju? |  |  |  |
| ✔ Ali so izvedeni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu in vibracijam? |  |  |  |
| ✔ Ali je zagotovljen ustrezen zdravstveni nadzor delavcev? |  |  |  |
| ✔ Ali je zagotovljeno varovanje pred padci povsod, kjer je to potrebno? |  |  |  |
| ✔ Ali so strehe iz nenosilne kritine in njihovi deli (kot na primer strešna okna) jasno označeni? |  |  |  |
| ✔ Ali so luknje zavarovane z jasno označenimi in trdno pričvrščenimi pokrovi, da ne more nihče pasti? |  |  |  |
| ✔ Ali so izkopi ustrezno podprti ali zgrajeni tako, da je možnost zasutja minimalna? |  |  |  |
| ✔ Ali so izkopi zavarovani tako, da vozila in ljudje ne morejo pasti vanje? |  |  |  |
| ✔ Ali skrbite zato, da se izkopi redno pregledujejo? |  |  |  |

POMEMBNO:

Povsod, kjer je odgovor NE, je potrebno ukrepati. Tudi tam, kjer je odgovor DA, je treba stanje stalno nadzorovati.